海洋王FW6100GF固态防爆泛光工作灯(LED光源）

[image: image1.jpg]



市场零售价格参考：4800元/套   参考网址：www.hywss.cn 
一.乐清海洋王FW6100GF固态防爆泛光工作灯-适用范围：

    此款灯具适用于部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位的各种各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它工作现场提供移动照明。

二.乐清海洋王FW6100GF固态防爆泛光工作灯-性能特点：

●　 本产品完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求设计，隔爆、增安混合型最高防爆等级，完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆效果，可在各种易燃易爆场所安全工作；

●   采用国际最好的LED光源10只串并联使用，发光效率高，使用寿命长达10万小时，超低功耗，强光可连续点灯20小时以上，完全满足了各类作业时长的需要。

●   高能无记忆电池可随时充电，一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%，并设有过放保护电路，可靠保护并延长电池使用寿命。

●   灯头可固定在灯体或其它支撑物上使用，也可方便地卸下手持使用，还能固定在气压升降架上1.2-3米高度范围内任意升降，灯体底部装有方便移动的轮子，可在平地上或铁轨上轻松移动灯体位置；

●   全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击；

三.乐清海洋王FW6100GF固态防爆泛光工作灯-技术参数：

1 额定电压  24 V 

2 额定容量  17 Ah

3 LED灯泡 工作电压 21 V 

额定功率 30 W 

光通量 3600 lm 

平均使用寿命 h 10000 

4 连续放电时间 强光 20 h 

工作光 35 h 

5 充电时间 正常使用后 12 h 

电池耗尽时 ≤16 

6 电池使用寿命 循环 约1000 

7 外形尺寸 长 219 mm 

宽 248 mm 

高 648 mm 

8 重量 ≤20 kg 

防爆标志：Ex edⅡCT6　　

防护等级：IP65

四.乐清海洋王FW6100GF固态防爆泛光工作灯-品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2000质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）
