海洋王FW6101GF防爆移动工作灯（带升降杆）

[image: image1.jpg]



市场零售价格参考：4800元/套   来源网址：www.hywss.cn 
一.海洋王FW6101GF防爆移动工作灯-适用范围： 

    本产品广泛应用于部队、公安、铁路、冶金、机场、电力、隧道、工矿企业等夜间作业、维护抢修、抢险救灾等大范围移动照明需要。

二.海洋王FW6101GF防爆移动工作灯-性能特点： 

●可直接使用自备电源照明，也可利用汽车（12V）或船舶（24V）电源长时间照明（选配电缆）；

●采用特殊气体放电光源，发光效率高，光通量≥3200LM，是同功率卤素灯泡的5倍，照度是100W卤素灯泡的5倍，灯泡寿命达到1000小时，是普通卤素灯泡的10倍，连续放电时间大于12小时，在相同亮度指标下，比卤素灯泡电量消耗节约85%，且发热量低，更加安全可靠；

●高能无记忆铅酸电池可随时充电，一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%，设有过放保护电路，可靠保护并延长电池使用寿命。

●自带升降杆机构，灯头高度可1.15-1.55米高度范围内任意升降，灯体底部可选装方便移动的轮子和铁轨轮，可在平地上和铁轨上轻松移动灯体位置；

●全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击；

三.海洋王FW6101GF防爆移动工作灯-技术参数：          

光源类型 卤素 氙气 LED 

额定电压 DC24V DC24V DC24V 

防护等级 IP65 IP65 IP65 

防爆等级 Ex de IIC T3 Ex de IIC T3 Ex de IIC T3 

额定容量 12Ah 17Ah 20Ah 

光源功率 50/100W 35 10x3W 

连续放电时间 ≥11 ≥11 ≥20 

充电时间 ≈12h ≈12h ≈12h 

电池使用寿命 ≈1000次循环 ≈1000次循环 ≈1000次循环 

外形尺寸 284×240×1140mm（缩） 

         284×240×1140mm（缩） 

         284×240×1140mm（缩） 

气压三脚架尺寸 3000mm 3000mm 3000mm 

重量 15KG 18KG 18kg 

四.海洋王FW6101GF防爆移动工作灯-售后质保：

    公司已通过ISO9001GF:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001GF国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
