海洋王MINI300油站专用灯

[image: image1.jpg]



市场零售价格参考：1290元/套
来源网址：www.hywss.cn 
一、适用场所：

¤ 广泛应用于食品、制药、车站、加油站、商场、大型厅堂等场所的大面积照明。

二、产品特性： 

¤ 外壳采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电粉末喷涂，耐腐蚀性强，防水、防尘、防腐。

¤ 99.99%高纯铝反射器，阳极氧化处理，反射效率高。

¤ 采用高亮度的双端金卤灯光源，具有输出光通量大，高效节能之优点。

¤ 一体式结构，镇流器，触发器，光源装于一体，便于现场安装和维护，并简化了现场布线。

¤ 采用耐热、耐冲击钢化玻璃。

¤ 密封件采用硅橡胶，耐油，耐酸，耐碱，耐高温。

¤ 设有过热和短路保护装置，确保灯具安全运行。

三、技术参数： 

¤ 额定电压：AC220V/50Hz

¤ 防护等级：IP65

¤ 防腐等级：WF1

¤ 电缆规格：ф8-ф12mm

¤ 重量：7.5kg

四、配用光源：

光源 MH气体放电灯

额定功率 70W

光通量 5500lm

平均使用寿命 10000h

HPS气体放电灯

额定功率 70W

光通量13000lm

平均使用寿命 28500h

MH气体放电灯

光源 150W

光通量 21000lm

平均使用寿命 10000

光源HPS气体放电灯

光源150 w

光通量36000lm

平均使用寿命10000

五、品质保证： 

¤本产品严格按照IS09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内（光源保一年），产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。

