海洋王FL4800强光防爆方位灯

[image: image1.jpg]



来源网址：www.hywss.cn 
一.海洋王FL4800强光防爆方位灯-适用范围：

    适用范围：施工、作业和市政、监护、救护、抢险等工作人员作信号联络和方位显示，各种特殊危险场所、易燃易爆场所作警示标志。

二.海洋王FL4800强光防爆方位灯-性能特点:

◆　本产品完全按照GB3836.1-2000和3836.3-2000要求制作生产，本质安全型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所（含0区）内安全工作。

◆　采用进口LED光源，4800米(3英里)内肉眼可视；对水及雨雾的穿透能力为300-500m。

◆　全密性工艺设计，可在水下50米内正常工作。配装两节7号高能电池，连续工作时间达200小时以上。外壳采用美国防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。

◆　体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。

◆　可在-60°C严寒或120°C高温下正常工作。

◆　有红色、警告黄等多种颜色选配。

三.海洋王FL4800强光防爆方位灯-技术参数:

1 额定电压3 V 

2 静态电流  < 3μA

3 闪光频率 1.5 Hz  

4 脉冲电流最大值 80 mA  

5 外型尺寸 

长 73  mm

宽 46  mm

高 38  mm

6 重 量 100  g

防爆标志：EXaiⅡCT6　　 防护等级：IP68（50米）

四.海洋王FL4800强光防爆方位灯-品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用,在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）
